III.   TROŠKOVNIK

NARUČITELJ: GIMNAZIJA ŽUPANJA, Veliki kraj 42, 32270 Županja
Predmet nabave: SANACIJA KROVIŠTA SPORTSKE DVORANE

T R O Š K O V N I K

| Red. br. | OPIS USLUGE | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA (bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Demontaža/montaža solarnih panela Demontaža te ponovna montaža postojećih solarnih panela (55kW) koji se nalaze na krovu sportske dvorane. Pažljiva demontaža zbog ponovne ugradnje. U cijenu uključena dizalica za skidanje panela te ponovno puštanje panela u rad | kom | 1 |  |  |
|  | Skidanje postojećih opšava Demontaža opšava RŠ do 0,8 m, postojeći opšavi na sljemenu krova te na cijelom obodu krovne plohe od ravnog lima, utovar materijala u vozilo i odvoz na gradsku deponiju. | m | 260 |  |  |
| 3. | Trapezni lim Dobava i montaža novog pokrova od pocinčanog trapeznog lima debljine min.,055 mm. Završna obrada plastificiranje u tonu prema izboru Investitora. Pričvrstiti za postojeću krovnu plohu pomoću pocinčanih vijaka. U cijenu uključen sav spojni i pričvrsni materijal, te potreban alat za montažu na krovu dvorane. Obračun po m2 postavljenog pokrova. | m2 | 1.800 |  |  |
| 4. | Opšavi Dobava i montaža limenih opšava RŠ do 0,8 m na sljemenu, te po obodu krovne plohe. U cijenu uključen sav spojni i pričvrsni materijal. Obračun po m′ postavljenog opšava | m | 260 |  |  |
| Ukupna cijena ponude (bez PDV-a) u eurima |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |
| UKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV-om) u eurima |  |  |  |  |  |

Datum, _____________				_____________________________

( potpis ponuditelja)